Controlli periodici

Suggerimenti per le addette/gli addetti alla Gestione dell’Emergenza Antincendio ed Evacuazione

Periodicità dei controlli: mensile

| Tipo di Controllo | Elemento da controllare |
| --- | --- |
|  | agibilità corridoi, scale e percorsi | vie di fuga |
|  | presenza e visibilità cartellonistica | uscite di emergenza |
|  |  | estintori |
|  |  | pulsanti di allarme |
|  |  | interruttore di sgancio energia elettrica |
|  |  | ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi; |
|  |  | divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) |
|  |  | quadri elettrici: |
|  |  | 1) pericolo di elettrocuzione |
|  |  | 2) divieto di accesso ai quadri |
|  |  | 3) divieto di spegnere incendi con acqua |
|  |  | aree a disposizione dei mezzi di soccorso |
|  | facilità di accesso | luogo sicuro |
|  |  | valvola di intercettazione del gas |
|  |  | centrale termica |
| Tipo di Controllo | Elemento da controllare |
|  | facilità di accesso e reperibilità chiavi | sala macchine ascensore |
|  | verificare l’assenza di depositi | materiale infiammabile presso quadri elettrici |
|  |  | materiale infiammabile sulle vie d’esodo |
|  | controllo della funzionalità delle maniglie antipanico | porte di emergenza e/o tagliafuoco |
|  | controllo della corretta chiusura dell’anta |  |
|  | controllo della corretta sequenza di chiusura se a due ante |  |
|  | controllo della corretta chiusura delle ante |  |
|  | verifica di avvenuta manutenzione periodica semestrale |  |
|  | difetti e danneggiamenti rilevabili a vista | impianto di rivelazione incendi – pulsanti di allarme |
|  |  | impianto di rivelazione incendi – rilevatori |
|  |  | impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) |
|  |  | luci di emergenza |
|  | corretto stoccaggio | prodotti chimici e liquidi infiammabili |
|  | corretta posizione | estintori |
|  | pressione al manometro | manichette/lance |
|  | verifica di avvenuta manutenzione periodica semestrale |  |
|  | stato di conservazione | dispositivi antisdrucciolo sulle scale |

ATT  1) sostituire ai campi inclusi tra parentesi quadre, queste ultime incluse, le informazioni richieste;

2) rinominare il file nel modo seguente: COEDI.regan;

3) evidenziare cliccando su “areapre.mod.regan.” nel piè di pagina e, dopo aver cliccato con tasto destro, usare il  comando “aggiorna campo”

4) eliminare questo riquadro in stesura finale.

N.B. Il tipo e la dimensione dei font utilizzati nel presente modello devono essere rispettati tassativamente